操作盤・総合操作盤の概要表

| □ 操作盤 □ 総合操作盤 | 品名･型式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 音響装置 | □ベル ・ □ブザー ・ □音声警報 ・ その他（ ） |
|  | 表示方法 | □ＣＲＴ ・ □グラフィックパネル ・ □窓 ・ その他（ ） |
|  | 製造会社名 |  |
|  | 監視場所(副監視)(遠隔監視) |  | 階 |  | 室 |
|  | 電源 | 常用電源 | ＡＣ Ｖ |  |
|  |  | 非常電源 | □非常電源専用受電設備・□非常電源（自家発電設備）・□蓄電池設備 ＤＣ Ｖ ＡＨ・□燃料電池設備 |
|  | 消防用設備等・避難設備・建築設備等 | □屋内消火栓設備 | □スプリンクラー設備 | □水噴霧消火設備 |
|  |  | □泡消火設備 | □二酸化炭素消火設備 | □ハロゲン化物消火設備 |
|  |  | □粉末消火設備 | □屋外消火栓設備 | □自動火災報知設備 |
|  |  | □ガス漏れ火災警報設備 | □放送設備 | □誘導灯 |
|  |  | □排煙設備 | □連結散水設備 | □連結送水管 |
|  |  | □非常コンセント設備 | □無線通信補助設備 |  |
|  |  | □排煙設備 | □非常用の照明装置 | □機械換気 |
|  |  | □空気調和 | □非常用エレベーター | □防火区画（構成機器設備） |
|  |  | □防煙区画（構成機器設備） | □非常錠設備 | □ＩＴＶ設備 |
|  |  | □ガス緊急遮断弁 | □ | □ |
|  |  | □ | □ | □ |
|  |  | □ | □ | □ |
| 工事者区分 | 電源工事 |  |
|  | 配線工事 |  |
|  | 配線工事 |  |
|  | 機器の取付工事 |  |
|  | 機器の取付工事 |  |
|  | 機器の取付工事 |  |
| そ の 他 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　選択肢の併記してある欄は、該当事項の□印内をチェックすること。

３　工事者区分欄には、設備会社名等を記入すること。