排煙設備概要表

（棟別　　　　　　　　棟）

| 防火 対象物 規模 | 構造 | 階数 | 建築面積 ㎡ | 敷地面積 ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耐火 準耐火 その他 | 地上 地下 | 階 階 |  |  |
|  |  |  |  | 延べ面積 ㎡ | 棟数 |
| 項目 |
| 排煙機 | 設置位置 | 階 | 室 |  |
|  | 機械室の 構造 | 壁 | □ 耐 火 □ 不 燃 □ その他（ ） |
|  |  | 天 井 | □ 耐 火 □ 不 燃 □ その他（ ） |
|  |  | 開口部 | □ 特定防火設備 □ 防火設備 □ 不 燃 |
|  | 排出量 |  | ㎥／min |
| 給気機 | 設置位置 | 階 | 室 |  |
|  | 機械室の 構造 | 壁 | □ 耐 火 □ 不 燃 □ その他（ ） |
|  |  | 天 井 | □ 耐 火 □ 不 燃 □ その他（ ） |
|  |  | 開口部 | □ 特定防火設備 □ 防火設備 □ 不 燃 |
|  | 給気量 |  | ㎥／min |
| 起動装置 | 自 動 | □ 自動火災報知設備感知器連動 □ その他 （ ） |
|  | 手 動 | □ 手 動 □ 遠隔操作 |
| 排 煙 口 等 | 大きさ | ｍ | × | ｍ |  |
|  | 設置位置 | □ 天井面 □ 壁面 □ その他 （ ） |
|  | 防炎区画 の構造等 | 防煙区画面積（最大） | ㎡ |  |
|  |  | 防炎区画の構造 | □ 耐 火 □ 不 燃 □ その他（ ） |
| 風道口 | 風道構造 | □ 耐 火 □ 不 燃 □ その他（ ） |
|  | 区画ダンパー | □ 無 □ 有 |
| 排煙設備 | □ 屋 上 □ その他（ ） |
| 給気口 | 給気方法 | □ 自然流入 □ 給気機 □ その他（ ） |
|  | 風道構造 | □ 耐 火 □ 不 燃 □ その他（ ） |
| 電 源 | 常用電源 | ＡＣ Ｖ |
|  | 非常電源 | □非常電源専用受電 □自家発電設備 □蓄電池設備 □燃料電池設備 |
| 設計、施工業者氏名 |
| 備 考 |

この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とすること。