スプリンクラー設備の概要表

| 水源 | 専用 ・ 兼用 | 地下ピット・床置き・その他（ ） | 有効水量（当該設備用） | ㎥ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 ユニット型 | ポンプ、電動機 | 専用・兼用 | 口径 × 吐水量 × 全揚程 × 出力 |
|  |  |  | 電圧 | V | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× kｗ |
|  |  | 呼水装置 | 有・無 | 有効容量 | L | 減水警報の表示場所 |  |
|  |  | 起動用圧力タンク | 有・無 | 容 量 | L | ポンプ設置場所 |  |
|  | 高架水槽方式 | 有効落差 ｍ | 圧力タンク方式 | 加圧圧力 | MPa | 内容積 | ㎥ |
| スプリンク ラーヘッド 等 | 閉鎖型（高感度） | （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） | 減圧弁 |
|  | 閉鎖型（標準型） | （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） |  |
|  | 小区画型 | （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） | 有 ・ 無 |
|  | 側壁型 | （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） |  |
|  | 開放型ヘッド | 個 | ・ | 補助散水栓 | 個 |  |  |
| 設備の方式 | 湿式・乾式・予作動式 | 自動警報装置 | 流水検知装置 Ａ 個・圧力検知装置 個 |
| ポンプ起動方式 | 起動用水圧開閉装置 ・ 流水検知装置 ・ その他（ ） | 送水口 （双口型 個） |
| 起動感知方式 | スプリンクラーヘッド ・ 感知器 ・ その他（ ） | 手動式開放弁 |  |
| 一斉開放弁 | A | 個 | 電動弁等 | A | 個 |  |
| 配管 | 管 | 立上がり管口径 | A | 材質 |  | 専用 ・ 兼用（ 設備） |
|  | 弁類 | 止水弁 |  | 逆止弁 |  | その他（ ） |
| 放水型ヘッド | 固定式（ 個） ・ 可動式（ 個） | 一斉開放弁 | Ａ 個 |
| 加圧送水装置 | 放水型ヘッ ド用ポンプ ユニット型 | ポンプ、電動機 | 専用・兼用 | 口径 × 吐水量 × 全揚程 × 出力 |
|  |  |  | 電圧 | Ｖ | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |
|  |  | 呼水装置 | 有 ・ 無 | 有効容量 | L | 減水警報の表示場所 |  |
|  |  | 起動用圧力タンク | 有・無 | 容 量 | L | ポンプ設置場所 |  |
| 起動感知方式 | 感知器・走査型の感知器・その他（ ） |  |
| 配管 | 管 | 立上がり管口径 | A | 材質 |  | 専用 ・ 兼用（ 設備） |
|  | 弁類 | 止水弁 |  | 逆止弁 |  | その他（ ） |
| ポンプ ブースター | ポンプ、電動機 | 口径 × 吐出量 ×全揚程 × 出力 | 補 助 水 槽 |
|  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  | ㎥ |
|  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  | ㎥ |
| 装置 補助加圧 | ポンプ、電動機 | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  |
|  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  |
|  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  |
| 電 源 | 常用電源 | 単相 ・ 三相 | ＡＣ Ｖ | 電灯回路 ・ 動力回路 |
|  |  | ＤＣ Ｖ ＡＨ | 充電方式 | トリクル ・ 浮動 | 使用別 | 専用・共用 |
|  | 非常電源 | 自家発電設備 | 単相 ・ 三相 | AC・DC V | kVA | 使用別 | 専用・共用 |
|  |  | 蓄電池設備 | ＤＣ Ｖ ＡＨ | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用・共用 |
|  |  | 燃料電池設備 |  | 使用別 | 専用・共用 |
|  |  | 非常電源専用受電設備 | 単相 ・ 三相 | ＡＣ Ｖ |
| 配 線 | 常用電源回路 | 露出ケーブル、電線管露出、電線管埋没、その他（ ） |
|  | 非常電源回路 | 耐火電線、電線管露出、電線管埋没、その他（ ） |
|  | 警報回路 | 耐熱電線、電線管露出、電線管埋没、その他（ ） |
|  | その他の回路 | ＩＶ電線、露出ケーブル、電線管露出、電線管埋没、その他（ ） |
| その他 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。