不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備

| 放出方式 | 全域放出方式 ・ 局所放出方式 ・ 移動式 | 制御盤設置位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵容器等 | 蓄圧（高圧式 ・ 低圧式 ・ その他（ ））・加圧 |  |
| 起動方式 | 手動電気式 ・ 手動ガス式 ・ 自動式 |  |
| 音響警報 | 音声 ・ サイレン ・ 音声＋サイレン ・ ブザー ・ その他（ ） |
| 放出表示灯 | 設置個数 | 箇所 | 回転灯等 | 設置個数 | 箇所 | 赤色表示灯 | 専用 ・ 兼用 |
| 消火剤 | 種別 |  | 設置場所 |  |
|  | 容器別数量 ｋｇ×容器本数 本 ｋｇ×容器本数 本 ＝ 総数量 ｋｇ |
| 加圧用ガス | 窒素ガス・二酸化炭素 | 数量 | ㎥・L・kg | 容器本数 | 本 |
| 配管 | 管 |  |  |
|  | 弁類 | 選択弁 ・ 放出弁 ・ 減圧弁 ・ 閉止弁 ・ その他（ ） |
| 放出区域 | 区域数 区域 | 最大 | 放出面積 | ㎡ | 放出率 | ㎏/s | 放出体積 | ㎥ |
|  |  | 最小 | 放出面積 | ㎡ | 放出率 | ㎏/s | 放出体積 | ㎥ |
| 移動式消火設備の数 | 箇所 |
| 電 源 | 常用電源 | 単相 ・ 三相 | ＡＣ Ｖ | 電灯回路 ・ 動力回路 |
|  |  | ＤＣ Ｖ ＡＨ | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用 ・ 共用 |
|  | 非常電源 | 自家発電設備 | 単相 ・ 三相 | AC・DC V | kVA | 使用別 | 専用 ・ 共用 |
|  |  | 蓄電池設備 | DC V AH | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用 ・ 共用 |
|  |  | 燃料電池設備 |  | 使用別 | 専用 ・ 共用 |
| 配 線 | 常用電源回路 | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋没・その他（ ） |
|  | 非常電源回路 | 耐火電線・電線管露出・電線管埋没・その他（ ） |
|  | 警報回路 | 耐熱電線・電線管露出・電線管埋没・その他（ ） |
|  | その他の回路 | ＩＶ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋没・その他（ ） |
|  | 放出区域名 | 階 | 面積 | 体積 | 換気口 | 換気装置 | 排出措置 | 消火剤量 | ヘッド数 |
| １ |  |  | ㎡ | ㎥ | 有（閉）・無 | 有（停）・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| ２ |  |  | ㎡ | ㎥ | 有（閉）・無 | 有（停）・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| ３ |  |  | ㎡ | ㎥ | 有（閉）・無 | 有（停）・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| ４ |  |  | ㎡ | ㎥ | 有（閉）・無 | 有（停）・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| ５ |  |  | ㎡ | ㎥ | 有（閉）・無 | 有（停）・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| ６ |  |  | ㎡ | ㎥ | 有（閉）・無 | 有（停）・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| ７ |  |  | ㎡ | ㎥ | 有（閉）・無 | 有（停）・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| そ の 他 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。

# Text boxes

の概要表