普通階・無窓階算定書

防火対象物名称：

（　　　階）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定者氏名

| 床面積（Ａ） |  | 基準開口 面積（A/30） |  | 有効開口部 面積合計 |  | 算定結果 |  | - 消防機関 判 定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ |  | 普 ・ 無 |  | 普 ・ 無 |  |
| 開口部 位置 | 建具 記号 | 開口部種別 | 硝子種別 厚さ | 床からの 高さ（ｍ） | 幅（ｍ）×高さ（ｍ） ×所在数 |  | 開口部面積 小計（㎡） |  | 備考 |

備考１　消防法施行規則第５条の５の規定に適合する開口部のみ計上してください。

２　直径１ｍ以上の円が内接することができる開口部、又は幅75ｃｍ以上、高さ1.2ｍ以上の開口部については、その建具記号を○で囲んでください。

３　「開口部種別」欄には、「引き違い窓」・「堅軸回転窓」・「水圧開錠装置付」・「水圧開放装置付」等の種別を記入してください。

４　「床からの高さ」欄には、床面から開口部下端までの高さを記入してください。

５　算定書は、防火管理維持台帳等に綴じてください。また、算定書の次に配置図、立面図、キープラン及び建具表を綴じて、有効と算定した開口部を朱色で示してください。

６　開口部の取扱いについては、東部消防局指導基準「無窓階の取扱い」を参照してください。

７　※欄には記入しないでください。