別記様式第１

|  |
| --- |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書年　　　月　　　日　　（　　　）消防署長　　　　　　　様届 出 者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　印　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の３の３の規定に基づき報告します。記 |
| 防火対象物 | 所在地 |  |
| 名　　称 |  |
| 用　　途 |  |
| 構造・規模 | 　　　　　　　造　　　地上　　　　　階　　　地下　　　　　階 |
| 床面積　　　　　　　　ｍ2　　　　延べ面積　　　　　　　　ｍ2 |
| 点検期間 | 　　　年　　月から　　年　　月まで（　　年　　月から　　年　　月まで） |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等 |  |
| 点検票 | 別添のとおり |
| 点　　　検　　　者 | 住　　所 |  | 社　　名 |  |
| 氏　　名 |  | 電話番号 |  |
| 点検資格 | 消　防設備士 | 種 類 等 | 交付知事 | 交付年月日 | 講習受講状況 |
| 交付番号 | 受 講 地 | 受講年月 |
| 甲・乙 | 種類 | 都道府県 | 年　月　日 | 都道府県 | 年　月 |
| 第号 |
| 消防設備点検資格者 | 種　　　　　　類 | 交付年月日 | 再 講 習 受 講 状 況 |
| 交付番号 | 受　　講　　年　　月 |
| 特・第１・第２種 | 年　月　日 | 年　　　　月 |
| 第号 |
| ※受　付　欄 | ※経　　過　　欄 | ※備　　考 |
|  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

　　　２　点検者が複数の場合は、別記様式第３に記入し、添付すること。

　　　３　消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

　　　４　※印欄は、記入しないこと。

　　　５　点検期間のうち、消防用設備等と同時に特殊消防用設備等を点検する場合、その点検期間を（　）へ記入すること。

　　　６　住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火器具（その１）

|  |
| --- |
| 消　火　器　具　点　検　票 |
| 名　称 |  | 防火管理者 | 印 |
| 所　在 |  | 立会者 | 印 |
| 点検種別 | 機 器 点 検 | 点検年月日 | 　　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日 |
| 点検者 | 資格　　番号 | 点検者所属会社 | 社名　　　　　　　TEL |
| 氏名印 | 住所 |
| 点　検　項　目 | 点　　検　　結　　果 | 措 置 内 容 |
|  | 判定 | 不　良　内　容 |
| Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ |
| 機　　　器　　　点　　　検 |
| 設 置 状 況 | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置間隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 適応性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示・標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消　　火　　器　　の　　外　　形 | 本体容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全栓の封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用済みの表示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 押し金具・レバー等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| キャップ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ホース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ノズル・ホーン・ノズル栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指示圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保持装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車　 輪（車　載　式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス導入管（車載式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

　　　２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火器具（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消　火　器　の　内　部　等　・　機　能 | ・内筒等本体容器 | 本体容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内筒等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液面表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 薬剤消火 | 性状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火薬剤量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧用ガス容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カッター・押し金具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ホース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開閉式ノズル・切替式ノズル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指示圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用済みの表示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全弁・減圧孔（排圧栓を含む。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉上り防止用封板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| パッキン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| サイホン管・ガス導入管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ろ過網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火器の耐圧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火用具簡易消 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水量等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備　考 |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器種名 | 設置数 | 点検数 | 合格数 | 要修理数 | 廃棄数 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

　　　２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。