## 表紙
[7 empty] | № | 1 ～ | 48
|  | 課長 | 参事 | 主査 | 係員 | 副査 | 主査
令和7～8年度 | [7 empty] | 令和7年8月
| 参考数量 |  | 工事設計書
| 工事名称： | 気高消防署新築（電気）工事
| 工事場所： | 鳥取市 鹿野町乙亥正 地内
工事価格：
No. | 工事区分 | 工事概要
上記施設における電気設備工事一式
【 施設概要 】
気高消防署 鉄筋コンクリート造２階建 延べ面積 1,225.60 ㎡
駐輪場 鉄骨造１階建 延べ面積 6.44 ㎡
受水槽ポンプ室 FRP造１階建 延べ面積 3.00 ㎡
【 工事概要 】
受変電設備工事、発電設備、電灯・動力設備、誘導支援設備、火災報知設備等

## 工事内訳
工事費内訳 | [5 empty] | № | 1
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
|  |  | 1 |  |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 | [5 empty] | № | 2
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 | [5 empty] | № | 3
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 | [5 empty] | № | 4
電気設備工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
屋内
1
式
屋外
1
式
産業廃棄物運搬処分費
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 5
電気設備工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 屋内 | 幹線設備
1
式
| 屋内 | 動力設備
1
式
| 屋内 | 発電機設備
1
式
| 屋内 | 受変電設備
1
式
| 屋内 | 電灯設備
1
式
| 屋内 | コンセント設備
1
式
| 屋内 | 構内情報通信網設備
1
式
| 屋内 | 構内交換設備
1
式
| 屋内 | 情報表示設備
1
式
| 屋内 | 拡声設備
1
式
| 屋内 | 誘導支援設備
1
式
| 屋内 | テレビ共同受信設備
1
式
| 屋内 | 監視カメラ設備
1
式
| 屋内 | 防犯・入退室管理設備
1
式
| 屋内 | 消防用無線設備
1
式
| 屋内 | 火災報知設備
1
式
計
| 屋外 | 構内配電線路
1
式
| 屋外 | 構内通信線路
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 6
電気設備工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 産業廃棄物運搬処分費 | 運搬費
1
式
| 産業廃棄物運搬処分費 | 処分費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 7
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 幹線設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 300A ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
5
ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 500A ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
5
ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1000A ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
38
ｍ
| 金属ダクト | AS 500×200 SD
8
ｍ
| 波付硬質合成 | (30)
| 樹脂管(FEP) |  | 151
ｍ
| 波付硬質合成 | (40)
| 樹脂管(FEP) |  | 17
ｍ
| 波付硬質合成 | (65)
| 樹脂管(FEP) |  | 69
ｍ
| 波付硬質合成 | (80)
| 樹脂管(FEP) |  | 9
ｍ
| 耐衝撃性 | (28) 露出
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
| 耐衝撃性 | (82) 露出
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
| EM-IE電線 | 2.0㎜ × 1本
22
ｍ
| EM-IE電線 | 8mm2 × 1本
87
ｍ
| EM-IE電線 | 14mm2 × 1本
39
ｍ
| EM-IE電線 | 22mm2 × 1本
15
ｍ
| EM-IE電線 | 38mm2 × 1本
15
ｍ
| EM-IE電線 | 60mm2 × 1本
15
ｍ
| EM-IE電線 | 2.0㎜ × 1本
| (PF管内) |  | 12
ｍ
| EM-IE電線 | 22mm2 × 1本
| (PF管内) |  | 5
ｍ
| EM-IE電線 | 38mm2 × 1本
| (PF管内) |  | 5
ｍ
| EM-IE電線 | 60mm2 × 1本
| (PF管内) |  | 5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 8
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 幹線設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
4
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
47
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
4
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
9
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
11
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
4
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
18
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
12
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
13
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
8
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
69
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
5
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
4
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
29
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
34
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
21
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
196
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
5
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
4
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
29
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 9
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 幹線設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
10
ｍ
| 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
4
ｍ
| 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
5
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | 管内 | 3
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
|  | 管内 | 1
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
|  | FEP内(PF･CD) | 11
ｍ
| 分電盤 | L-1
1
面
| 分電盤 | LMT-1
1
面
| 分電盤 | LMT-2
1
面
| 分電盤 | M-1
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 10
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 動力設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ねじなし電線管 | E(25) 露出(塗装無)
| (E) |  | 40
ｍ
| ねじなし電線管 | E(31) 露出(塗装無)
| (E) |  | 8
ｍ
| 耐衝撃性 | (22) 露出
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 23
ｍ
| 耐衝撃性 | (28) 露出
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 20
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 17
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
| 二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
| 電線管(電動機等 |  | 1
| 接続) |  |  | か所
| 二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
| 電線管(電動機等 |  | 5
| 接続) |  |  | か所
| 二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
| 電線管(電動機等 |  | 2
| 接続) |  |  | か所
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
| 付) |  |  | 個
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 結露防止型 | 13
| (ｶﾊﾞｰ付) |  |  | 個
| 合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
| 付) |  |  | 個
| 樹脂製 | 16 1個用1方出
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
| 合成樹脂製 | 埋込 1個用
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
| ) |  |  | 個
| 丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 1方出
1
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | SS150×150×100WP-SUS
| 防水(SUS) |  | 8
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | SS200×200×150WP-SUS
| 防水(SUS) |  | 3
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | SS300×300×300WP-SUS
| 防水(SUS) |  | 1
個
| EM-IE電線 | 2.0㎜ × 1本
12
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 11
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 動力設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| EM-IE電線 | 5.5mm2 × 1本
| (PF管内) |  | 13
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
26
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
367
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
13
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
2
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾗｯｸ
1
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
39
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
8
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
14
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
30
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾗｯｸ
7
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
29
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
25
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾗｯｸ
16
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
14
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
8
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | 管内 | 2
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 16
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
導入線(PF管内)
11
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 12
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 動力設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15・20A兼用,E×1
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 125V | 15
個
| 防水ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ | 埋込型
|  | 1P 15A×1(取付枠,樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1
個
| ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
| (金属製) |  | 2
個
電極棒及び電極帯
| 取付 |  | 1
個
| 開閉器箱 | S-1
1
面
| 電動機結線 | 直入始動方式
8
台
| 防火区画処理 | φ50 ｹｰﾌﾞﾙ
1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 13
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 発電機設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 300B ｾﾊﾟﾚｰﾀ付・ｶﾊﾞｰ付
| 溶融亜鉛めっき |  | 9
ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | SS300×500×500WP-SUS
| 防水(SUS) |  | 1
個
| EM-IE電線 | 14mm2 × 1本
17
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | 管内 | 13
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | ﾗｯｸ | 17
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 48
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
|  | 管内 | 8
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
|  | ﾗｯｸ | 26
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
4
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾗｯｸ
13
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
4
ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
13
ｍ
| 54kVA LPガス非 | 三相機 54/45kVA 耐塩害仕様
| 常用発電機 | 参)LEG-54UST2 | 1
|  | 防振架台 鋼製架台 |  | 台
| 機器搬入据付工事 | 発電機
1
式
発電機試運転・調
| 整費 |  | 1
式
| 基礎ﾍﾞｰｽｱﾝｶｰ固定 | SUS M16
|  | ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ | 4
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 14
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 受変電設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | 管内 | 9
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | ﾗｯｸ | 4
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 48
ｍ
| 高圧受変電設備 | 屋内用ｷｭｰﾋﾞｸﾙ4面体
1
式
| 搬入費 | 単独搬入 400㎏/m3未満
3.5
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 15
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 電灯設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ねじなし電線管 | E(19) 露出(塗装無)
| (E) |  | 41
ｍ
| ねじなし電線管 | E(25) 露出(塗装無)
| (E) |  | 11
ｍ
| 厚鋼電線管(G) | (16) 露出(塗装無)
4
ｍ
| 耐衝撃性 | (22) 露出
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 10
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 136
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 27
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 11
ｍ
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 106
| 付) |  |  | 個
| 合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 32
| 付) |  |  | 個
| 合成樹脂製 | 埋込 1個用
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 66
| ) |  |  | 個
| 合成樹脂製 | 埋込 2個用
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 6
| ) |  |  | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
7
個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 2個用
1
個
| 丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
5
個
| 丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
3
個
| 丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 3方出
1
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
| (硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 2
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 250×250×200
| (指定色塗装) |  | 2
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 150×150×100
| (硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | SS150×150×100WP-SUS
| 防水(SUS) |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 16
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 電灯設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
27
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾗｯｸ
49
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
425
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
94
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
88
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾗｯｸ
55
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
1,213
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
120
ｍ
| ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
|  | 125V |  | 個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 22
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 3
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 3
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×6 ﾈｰﾑ付
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 5
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 4
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×5 ﾈｰﾑ付
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×2 ﾈｰﾑ付 | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 17
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 電灯設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
|  | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付 |  | 個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 1P L 15A ×1
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×2 3W L 15A ×1 | 1
|  | ﾈｰﾑ付 |  | 個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
| (防雨ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
| (防雨ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
| (防雨ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
| (防雨ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
| (防雨ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
| (防雨ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 4W 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
| 熱線ｾﾝｻ付自動 | 1回路用(切-自動-連続入)
| ｽｲｯﾁ操作ﾕﾆｯﾄ |  | 15
個
| 熱線ｾﾝｻ付自動 | 2回路用(切-自動-連続入)
| ｽｲｯﾁ操作ﾕﾆｯﾄ |  | 7
個
| 熱線ｾﾝｻ付自動 | 親器 8A 広角 明るさｾﾝｻｰ付
| ｽｲｯﾁ |  | 17
個
| 熱線ｾﾝｻ付自動 | 親機 換気扇連動用
| ｽｲｯﾁ |  | 5
個
| 熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器 広角検知形
| ｽｲｯﾁ |  | 23
個
| 熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器 換気扇連動用
| ｽｲｯﾁ |  | 2
個
| 熱線ｾﾝｻ付自動 | 親器 明るさｾﾝｻｰ付
| ｽｲｯﾁ（壁付） |  | 3
個
| 熱線ｾﾝｻ付自動 | 親器 換気扇連動用
| ｽｲｯﾁ（壁付） |  | 1
個
| ｽｲｯﾁ取付費 | 換気扇用ｽｲｯﾁ
|  | (支給品取付) | 1
個
| ｽｲｯﾁ取付費 | ｻｰﾏﾙｽｲｯﾁ
|  | (支給品取付) | 1
個
| ｽｲｯﾁ取付費 | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ用ｽｲｯﾁ
|  | (支給品取付) | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 18
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 電灯設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 照明器具 | F1
1
個
| 照明器具 | F2
17
個
| 照明器具 | F3
24
個
| 照明器具 | F4
10
個
| 照明器具 | F5
16
個
| 照明器具 | F6
15
個
| 照明器具 | F7
24
個
| 照明器具 | F8
2
個
| 照明器具 | D1
24
個
| 照明器具 | B1
9
個
| 照明器具 | B2
1
個
| 照明器具 | S1
3
個
| 照明器具 | C1
16
個
| 照明器具 | C2
2
個
| 照明器具 | C3
4
個
| 照明器具 | C4
1
個
| 照明器具 | OF1
2
個
| 照明器具 | OD1
13
個
| 照明器具 | OB1
3
個
| 照明器具 | OB2
4
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 19
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 電灯設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 照明器具 | OS1
1
個
| 照明器具 | OS2
3
個
| 照明器具 | OS3
2
個
| 非常用 | K1-LRS11 -1 -
| LED照明器具 |  | 20
個
| 非常用 | K1-LRS11 -2 -
| LED照明器具 |  | 7
個
| 非常用 | K1-LRS11 -3 -
| LED照明器具 |  | 1
個
| 非常用 | K1-LSS11 -3 -
| LED照明器具 |  | 4
個
| 防火区画処理 | φ50 ｹｰﾌﾞﾙ
1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 20
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | コンセント設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ねじなし電線管 | E(25) 露出(塗装無)
| (E) |  | 33
ｍ
| 耐衝撃性 | (22) 露出
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 7
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 227
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 182
ｍ
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 151
| 付) |  |  | 個
| 合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
| 付) |  |  | 個
| 金属製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
| 付) |  |  | 個
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 結露防止型 | 26
| (ｶﾊﾞｰ付) |  |  | 個
| 丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 1方出
7
個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 1個用1方出
9
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | SS200×200×150WP-SUS
| 防水(SUS) |  | 2
個
導入線
83
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C 管内
27
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
435
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
144
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
106
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
75
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
963
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
180
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.6㎜- 3C 管内
1
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 21
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | コンセント設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
16
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
| ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 5
|  | 125V |  | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 70
|  | 125V |  | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 1
|  | 125V |  | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 16
|  | 125V |  | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 24
|  | 125V |  | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 5
|  | 125V |  | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P30A,E(LK)×1 250V
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A,E×2 ET 125V
18
個
| 入線機能付 | 2P15A,E×1 ET 125V
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ |  | 3
個
| ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A,E×2 125V
1
個
| ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A,E(LK)×2 125V
3
個
| ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 2分岐
7
個
| ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | 2P15A,E(LK)×2 125V
|  | 3.0m | 2
個
| ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | 2P15A,E(LK)×4 125V
|  | 3.0m | 5
個
| 防火区画処理 | ﾎﾞｯｸｽ工法
6
か所
| 防火区画処理 | φ50 ｹｰﾌﾞﾙ
1
か所
| 防火区画処理 | φ20 ｹｰﾌﾞﾙ
2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 22
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 構内情報通信網設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ねじなし電線管 | E(25) 露出(塗装無)
| (E) |  | 7
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 79
ｍ
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
| 付) |  |  | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×150
| 防水(SUS) | ｾﾊﾟﾚｰﾀ付 | 1
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×200
| 防水(SUS) | ｾﾊﾟﾚｰﾀ付 | 1
個
導入線
86
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
4
ｍ
| ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ | 水平高低調整形
1
個
| ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
| (金属製) |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 23
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 構内交換設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 119
ｍ
| 波付硬質合成 | (30)
| 樹脂管(FEP) |  | 32
ｍ
| 波付硬質合成 | (50)
| 樹脂管(FEP) |  | 32
ｍ
| ｴﾑｹｰﾀﾞｸﾄ | 100×80
2
ｍ
| 金属製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
| 付) |  |  | 個
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 結露防止型 | 2
| (ｶﾊﾞｰ付) |  |  | 個
導入線
119
ｍ
| EM-IE電線 | 5.5mm2 × 1本
21
ｍ
| ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ | 水平高低調整形
1
個
| ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
| (金属製) |  | 7
個
| 端子盤 | T-1
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 24
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 情報表示設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 14
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 14
ｍ
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
| 付) |  |  | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 300×300×300
| (耐衝撃性 |  | 1
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  |  | 個
導入線
28
ｍ
| ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
| (金属製) |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 25
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 拡声設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 424
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 21
ｍ
導入線
445
ｍ
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 44
| 付) |  |  | 個
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 結露防止型 | 4
| (ｶﾊﾞｰ付) |  |  | 個
| 金属製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 1
| (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共 |  |  | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×200
| (耐衝撃性 |  | 1
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  |  | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 300×300×300
| (耐衝撃性 |  | 2
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  |  | 個
| ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
| (金属製) |  | 47
個
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ | 樹脂製 (露出、埋込両用)
2
枚
| 防火区画処理 | ﾎﾞｯｸｽ工法
1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 26
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 誘導支援設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
| 付) |  |  | 個
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
|  | FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
|  | FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
|  | FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
| ﾄｲﾚ呼出表示灯 | LED式 ﾌﾞｻﾞｰ付
1
個
| ﾄｲﾚ呼出ﾎﾞﾀﾝ | 引き紐付
1
個
ﾄｲﾚ呼出復旧ﾎﾞﾀﾝ
1
個
| ﾄｲﾚ呼出表示装置 | 1窓用
1
個
| ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝ | ﾜｲﾔﾚｽﾓﾆﾀｰ子機付
| （親機・子機） | 1-2ﾀｲﾌﾟ | 1
組
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 27
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | テレビ共同受信設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 11
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
3
ｍ
| EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB 管内
10
ｍ
| EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
53
ｍ
| EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
12
ｍ
| 金属製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 4
| (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共 |  |  | 個
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 結露防止型 | 1
| (ｶﾊﾞｰ付) |  |  | 個
| 増幅器 | 一般 屋内
|  | CATV･SH-1 | 1
個
| 分配器 | 一般 屋内 SH-D4
2
個
終端抵抗
2
個
| ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 5
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 28
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 監視カメラ設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 11
ｍ
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
| 付) |  |  | 個
導入線
11
ｍ
| ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
| (金属製) |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 29
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 防犯・入退室管理設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ねじなし電線管 | E(19) 露出(塗装無)
| (E) |  | 5
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
| 付) |  |  | 個
| 金属製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
| 付) |  |  | 個
| 合成樹脂製 | 埋込 1個用
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
| ) |  |  | 個
| 樹脂製 | 16 1個用1方出
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100
| 防水(SUS) |  | 1
個
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
3
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
22
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
4
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
1
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
1
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
|  | 管内 | 5
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 60
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
|  | FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
| ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ:ﾈｰﾑ付 | 3W(パ)×1
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
組
| 電気錠操作ﾕﾆｯﾄ | 2回路用
|  | 埋込型 | 1
個
| 電気錠操作押釦 | 埋込型
2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 30
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 防犯・入退室管理設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2線化変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
1
個
| 収納箱 | 電気錠操作押釦用
1
面
| 防火区画処理 | φ20 ｹｰﾌﾞﾙ
2
か所
| 防火区画処理 | ﾎﾞｯｸｽ工法
1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 31
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 消防用無線設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 39
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 129
ｍ
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
| 付) |  |  | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×400×400
| 防水(SUS) |  | 2
個
導入線
175
ｍ
| ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
| (金属製) |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 32
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 火災報知設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
| (G) |  | 2
ｍ
| ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
| (E) |  | 8
ｍ
| ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
| (E) |  | 3
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 16
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
| 付) |  |  | 個
| 合成樹脂製 | 埋込 5個用
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 3
| ) |  |  | 個
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
| ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
| ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
| ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
1
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
1
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
|  | 管内 | 15
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
|  | ﾗｯｸ | 20
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 214
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
|  | FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
|  | 管内 | 6
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 23
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
|  | FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 33
電気設備工事 |  |  | 屋内 |  |  | 火災報知設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
|  | 管内 | 3
ｍ
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 42
ｍ
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
|  | FEP内(PF･CD) | 7
ｍ
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
39
個
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
7
個
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 特種 露出
1
個
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防爆
1
個
| 光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
12
個
| 総合盤 | 2級 埋込 感知器組込無
2
個
| 受信機 | P型2級 5回線 壁掛形
1
面
| 警報表示盤 | 露出型 4窓警報
1
面
| ｶﾞｽ検知器 | LPｶﾞｽ用 100V
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 34
電気設備工事 |  |  | 屋外 |  |  | 構内配電線路
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 耐衝撃性 | (16) 地中
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 7
ｍ
| 耐衝撃性 | (16) いんぺい
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
| 耐衝撃性 | (16) 露出
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 16
ｍ
| 耐衝撃性 | (22) 地中
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 9
ｍ
| 耐衝撃性 | (22) 露出
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 13
ｍ
| 耐衝撃性 | (22) いんぺい
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
| 耐衝撃性 | (28) 露出
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 29
ｍ
| 耐衝撃性 | (36) 露出
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
| 耐衝撃性 | (82) 地中
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
| 耐衝撃性 | (82) 露出
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 10
ｍ
| 波付硬質合成 | (30)
| 樹脂管(FEP) |  | 216
ｍ
| 波付硬質合成 | (40)
| 樹脂管(FEP) |  | 41
ｍ
| 波付硬質合成 | (50)
| 樹脂管(FEP) |  | 34
ｍ
| 波付硬質合成 | (80)
| 樹脂管(FEP) |  | 62
ｍ
| 二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
| 電線管(電動機等 |  | 2
| 接続) |  |  | か所
| 二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
| 電線管(電動機等 |  | 3
| 接続) |  |  | か所
| FEP用異用種管 | 30mm
| 接続材料 |  | 1
組
| FEP用異用種管 | 40mm
| 接続材料 |  | 1
組
| FEP用異用種管 | 80mm
| 接続材料 |  | 1
組
導入線
20
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 35
電気設備工事 |  |  | 屋外 |  |  | 構内配電線路
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| EM-IE電線 | 2.0㎜ × 1本
42
ｍ
| EM-IE電線 | 5.5mm2 × 1本
8
ｍ
| EM-IE電線 | 22mm2 × 1本
15
ｍ
| EM-IE電線 | 38mm2 × 1本
2
ｍ
| EM-IE電線 | 60mm2 × 1本
2
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
2
ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
6
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
144
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
2
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
41
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
1
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | 管内 | 5
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
|  | 管内 | 9
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
41
ｍ
| 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
11
ｍ
| 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
31
ｍ
| SOG付属ｹｰﾌﾞﾙ | 管内
| 入線手間 |  | 10
ｍ
| 計器収納箱 | SUS製防水型
|  | W500×H920×D200 | 1
面
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m- 19㎝- 5.0kN
|  | 根かせ共 | 1
本
| 建柱車機械経費 | 機械損料,運転経費
4
ｈ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 36
電気設備工事 |  |  | 屋外 |  |  | 構内配電線路
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 装柱材料 | 強電用
1
式
| 照明器具 | PL1
4
個
| 照明器具 | OS4
2
個
| 照明器具 | F9
1
個
| 照明器具(PL1)用 | □600×H1,300
| 基礎 |  | 4
基
出庫灯
1
台
出庫灯用
| ﾘﾓｺﾝ |  | 4
個
| 出庫灯用基礎 | □400×H1,100
1
基
| 根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
|  | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 94.1
ｍ3
| 土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
| (ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
| 埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
|  | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 87.3
ｍ3
積み込み
8.8
ｍ3
| 埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
196
ｍ
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1 -9 (R8K -60)
|  | 運搬費共 | 4
基
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H2 -9 (R8K -60)
|  | 運搬費共 | 2
基
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H2 -9 (R2K -60)
|  | 運搬費共 | 1
基
| 地中埋設標 | 鉄製
13
個
| 接地極 | EA・D
1
カ所
| 接地極 | EB
1
カ所
| 接地極 | ED
1
カ所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 37
電気設備工事 |  |  | 屋外 |  |  | 構内配電線路
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 接地極 | EELB
1
カ所
| 接地極 | ＥA,LH
1
カ所
| 接地極 | Eo
2
か所
| 接地極埋設標 | 金属製
7
枚
| 高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
| 開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
|  | 200A |  | 台
| 端末処理 | 38mm2 屋内
| 6kV EM-CET |  | 1
か所
| 端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
| 6kV EM-CET |  | 1
か所
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | SS150×150×150WP-SUS
| 防水(SUS) |  | 2
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | SS150×150×100WP-SUS
| 防水(SUS) |  | 1
個
| 樹脂製 | 22 1個用1方出
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
| 樹脂製 | 22 1個用2方出
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
| 樹脂製 | 22 3方出
| 丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
| ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | 22
1
個
| 防水ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ | 埋込型
|  | 1P 15A×1(取付枠,樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1
個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 露出型2P 15A×2 ET付(樹脂P付)
1
個
| 電極 | 5P
1
個
| 開閉器盤 | S-P
|  | SUS製 屋内壁掛型 | 1
|  | W400×H400×D120 |  | 面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 38
電気設備工事 |  |  | 屋外 |  |  | 構内通信線路
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 耐衝撃性 | (16) 地中
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
| 耐衝撃性 | (28) 地中
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
| 耐衝撃性 | (28) 露出
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 21
ｍ
| 耐衝撃性 | (54) 地中
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 3
ｍ
| 耐衝撃性 | (54) 露出
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 30
ｍ
| 波付硬質合成 | (30)
| 樹脂管(FEP) |  | 129
ｍ
| 波付硬質合成 | (50)
| 樹脂管(FEP) |  | 121
ｍ
| FEP用異用種管 | 30mm
| 接続材料 |  | 3
組
| FEP用異用種管 | 50mm
| 接続材料 |  | 3
組
導入線
55
ｍ
| EM-IE電線 | 5.5mm2 × 1本
4
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
|  | 管内 | 1
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
|  | FEP内(PF･CD) | 46
ｍ
| 接地極 | EDt
1
カ所
| 接地極 | Et
1
カ所
| 接地極埋設標 | 金属製
2
枚
| 地中埋設標 | 鉄 製
3
個
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1 -9 (R8K -60)
|  | 運搬費共 | 3
基
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 39
電気設備工事 |  |  | 産業廃棄物運搬処分費 |  |  | 運搬費
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 8.8
|  | 17.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 40
電気設備工事 |  |  | 産業廃棄物運搬処分費 |  |  | 処分費
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設発生土処分費
8.8
ｍ3
計

## 種目 (2)
機械設備工事 種目別内訳 | [5 empty] | № | 41
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械設備工事
1
式
計

## 科目 (2)
機械設備工事 科目別内訳 | [5 empty] | № | 42
機械設備工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
屋外
1
式
産業廃棄物運搬処分費
1
式
計

## 中科目1 (2)
機械設備工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 43
機械設備工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 屋外 | 発電機設備
1
式
計
| 産業廃棄物運搬処分費 | 運搬費
1
式
| 産業廃棄物運搬処分費 | 処分費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 44
機械設備工事 |  |  | 屋外 |  |  | 発電機設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ガス用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 30A 材工共
|  | 継ぎ手、接合材含 | 23
ｍ
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
| 炭素鋼鋼管(白) | 32A | 2
ｍ
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
| 炭素鋼鋼管(白) | 25A | 15
ｍ
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
| 炭素鋼鋼管(白) | 20A | 7
ｍ
| 絶縁ソケット | 32A
1
個
| 絶縁ソケット | 25A
1
個
| 可とう管ガス栓 | 20A KB-60K
| 検査孔付 |  | 1
個
| 燃焼器用ホース | φ20×500L 直
1
個
| ガス用ボール弁 | 32A CT32
1
個
| 埋設シート | 150ｍｍ ダブル
24
ｍ
ﾛｰｹﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ
24
ｍ
| 防護シート | 170㎜巾
24
ｍ
堀方埋戻し
1
式
積み込み
2.4
ｍ3
| 980kgバルク貯槽 | 運搬費含む
| 災害対応型 | 耐塩害仕様 | 1
台
| 超音波式液面計 | 8ビット仕様
1
式
| 30kg/hバルク用 | 参)BRV-30A（U付）
| 調整器 |  | 1
台
| 配管ユニット等 | 災害バルク用部材
1
組
| ガス栓ユニット等 | 参)EBS-UNIT
1
組
| バルク貯槽 | SUSアンカー打設他
| 設置費 |  | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 45
機械設備工事 |  |  | 屋外 |  |  | 発電機設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| バルク用 | 参)BR-7（25A-300）低圧
| 出口フレキ管 |  | 1
本
| ボールバルブ | 参)GTM-20A
1
個
| ボールバルブ | 参)GTM-15A
1
個
| バルク用 | 参)XH-611EB
| ガス漏れ警報器 |  | 1
箇所
メーター廻り
| 配管用架台 |  | 1
式
| ガスメータ | 業務用４号
| 取付手間 |  | 1
箇所
| 配管施工費 | 材工共
1
式
| 消火器 | 蓄圧式 10型
| ABC粉末 | BOX含む | 1
本
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 46
機械設備工事 |  |  | 産業廃棄物運搬処分費 |  |  | 運搬費
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 2.4
|  | 17.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 47
機械設備工事 |  |  | 産業廃棄物運搬処分費 |  |  | 処分費
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設発生土処分費
2.4
ｍ3
計

## 細目別内訳 (3)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | № | 48
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 高所作業車 | 作業床高 12ｍ
|  | ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ ﾊﾞｹｯﾄ ﾌﾞｰﾑ型 | 1
日
| 耐圧試験 | 高圧受変電設備
|  | 屋内用キュービクル４面体 | 1
式
| 火災報知 | P型2級
| 立会検査 |  | 1
１工事
計