連　結　散　水　設　備　概　要　表

（棟別　　　　　　　　　　　棟）　

	防    火

対 象 物

概    要
	構　　　造
	階　　　数
	建築面積

㎡
	用途



	
	耐    火

準 耐 火

そ の 他
	地上　　　　階

地下　　　　階
	
	

	
	
	
	延べ面積

㎡
	

	設　置　状　況
	階別
	地下１階
	地下２階
	地下３階
	地下４階

	
	床面積
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	
	送水区域数
	
	
	
	

	
	１送水区域内で２以上防火区画
	有　・　無
	有　・　無
	有　・　無
	有　・　無

	
	散水ヘッド個数
	個
	個
	個
	個

	  する部分

ヘッドを省略
	階
	用　　　途
	床 面 積
	防火戸の種別・開口部面積
	内装材料
	代替設備

	
	
	
	㎡
	ヶ所　　　　　　　㎡
	
	

	
	
	
	㎡
	ヶ所　　　　　　　㎡
	
	

	
	
	
	㎡
	ヶ所　　　　　　　㎡
	
	

	ヘ ッ ド ・ 制 御 弁 等
	項　　　　　目
	仕　　　　様
	項　　　　目
	仕　　　　様

	
	ヘッドの型式
	開放型　・　閉鎖型
	ヘッドの間隔
	ｍ×　　　　　ｍ

	
	ヘッドの溶解温度
	摂氏　　　　　　　度
	ヘッド水平警戒距離
	半径              ｍ

	
	起動方式
	手動　・　自動
	開放弁の個数
	ヶ所

	
	起動装置
	
	制御弁の個数
	ヶ所

	
	自動警報装置
	種別　　　　　　　　　　　 　　ヶ所　　　最大警戒面積　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

	
	表示装置
	
	排水弁
	位置　　　　　　　　　　　　　　　　   ヶ所

	配　　　管　　　等
	最大圧力
	ＭＰａ

	
	配管
	JIS
	吸水管            ｍｍ

主  管            ｍｍ

配水管            ｍｍ
	JIS　　水圧試験圧力　　　　　MＰa

	
	管継手
	JIS
	フランジ・ねじ込み・溶接

その他（             ）
	JIS　　水圧試験圧力　　　　　MＰa

	
	仕切弁
	JIS
	
	JIS　　水圧試験圧力　　　　　MＰa

	
	逆止弁
	JIS
	
	JIS　　水圧試験圧力　　　　　MＰa

	
	送水口
	位置
	双口型　　　個， 　埋込・スタンド式，　 口径　 　　ｍｍ，　高さ　　 　ｍ

	加圧送水装置
	別添加圧送水装置概要表参照

	全揚程
	ヘッドの設計圧力換算水頭　　　　　　　　　　　　　　　単位　　　　　　　　　　　　　　ｍ

	
	配管の摩擦損失水頭　　　　　　　　　　　　　　　単位　　　　　　　　　　　　　　ｍ

	設計，施工業者氏名

	備考


この用紙の大きさは，日本産業規格A４とすること。

